문서번호	기전과-1226
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
조용학		03/14 유재옥
협조

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

〔광명대교 확장공사 관련 교통안전시설물 이설공사(신호)

2014. 3.14.

남부도로사업소

·

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토 보고

광명대교 확장공사 관련 교통안전시설물 이설공사(신호)

광명대교 확장공사와 관련 교통안전시설물 이설 원인자부담공사 승인

요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

광명시 도로과-2574(2014. 3.11.) 및 서울지방경찰청 교통관리과–4763(2014. 2.24.)        와 관련임

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 광명대교 확장공사 관련 교통안전시설물 이설공사

2. 공사기간 : 2014. 3.14. ~  3. 31.

3. 공사장소 : 광명대교 교차로(금천구)

4. 원 인 자 : 광명시장

5. 공사관리번호 : 신호 2013-0201-059

6. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
교통신호기	(주)수성엔지니어링	(주)수성엔지니어링	(주)비전전력	- 교통신호기 1본 이설 - 신호제어기 1면 이설

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토내용
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조 (부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계	적정
신 호	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체	적정
	감리사	전력시설물의 설계업 등록 업체
	시공사	전기공사업 면허 업체

Ⅳ		조치의견

위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청

3. 공사완료 후 전기안전공사의 전기안전점검필 및 점검기록표 제출. 끝.