함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	노후관 현황 알림(시흥본동 880)

1. 누수복구 시행 중 발견된 노후 상수도관 현황을 통보하오니 배관정비 및 GIS자료정비에 참고하시기 바랍니다.

- 굴착위치 : 금천구 시흥본동 880번지

- 굴착일시 : 2016년 11월 7일

- 작업지시 : 누수 19

- 확인내용 : PVC40㎜노후관 관말 부분 발브폐쇄한 불용관으로

현대시장내 불용관 정비 및 개량이 필요한 실정임

붙임 : 현장실정보고서  및 누수발생보고 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서규석		주무관	김대성		시설관리과장	11/10 천성훈
협조자
시행	시설관리과-31479	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개