문서번호	급수운영과-22581
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代박홍선	11/11 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 11월 10일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				서초01블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01		관 로 (음청식, L-로드탐사)		신반포로43길26 (반포동 43-4)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 기간제 누수징후 의뢰건 음청식 탐지결과 누수이상없음.							100mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		개포11		강남구 개포로 244일대 (개포동 1212-0번지)		개포동1209-1 개포동1206-4 개포동1218-8 3개소			-		44건
서초	이천구 노용해		개포1-13		서초구 샘마을길4-1일대 (염곡동 2025번지)		누수징후없음			-		58건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.