서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 비상소화장치함 훈련 및 동절기 운영실태 조사계획 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-9647(2016.11.9.)호“2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림”

○ 재난관리과-9115(2016.10.28.)호“2016. 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획 알림”

2. 위와 관련 가락119안전센터 2016년도 동절기 비상소화장치함 훈련 및 운영실태를 파악에 따라 다음과 같이 보고합니다.

가. 건명1 : 하반기 비상소화장치함 훈련

나. 기간 : 2016.11.01.~11.21

다. 대상 : 비소함 3개소

○ 팀별현황 : 비소15호-1팀,  비소25호-2팀,  비소24호-3팀

라. 동원인원 : 지역거주민, 의용소방대, 소방공무원 등

마. 장비 : 펌프차량 및 이륜차량 등 활용(필요시 구급차량 포함)

사. 훈련중점사항

○ 비상소화장치,소화기 사용법 숙지훈련 및 비소함 청소 철저

○ 119화재신고 및 소방차량 유도요령 등 시민 소방안전교육 병행

○ 소방출동로 확보(소방차 길 터주기, 불법주정차 금지, 골목길 통행로상 물건적치행위 금지 등)의 중요성 등 소방홍보 실시

가. 건명2 : 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획

나. 기간 : 2016.11.01.~11.21

다. 대상 : 비소함 3개소

○ 팀별현황 : 비소15호-1팀,  비소25호-2팀,  비소24호-3팀

라. 조사항목 : 비상소화장치 관리운영실태 전반(‘16년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

‣ 비상소화장치의 형태, 크기, 소화전의 방수압력, 가압펌프 설치여부 등

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태 등

‣ 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함 등

3. 행정사항

○ 비소함훈련시 인근주민들에 대한 사전 홍보 및 의용소방대원들에게 대하여 사전 고지하여 많은 참석을 유도 하고,

○ 비소함 훈련과 운영실태 조사를 병행 실시하는 관계로 훈련종료시 비소함에 대한 전반적인 사항을 면밀히 검토하기 바라며,(비소함훈련시 관계자와 협의하여 부득이할 경우 11.30까지 실시가능)

○ 이번훈련은 비소함운영실태 조사를 병행하는 만큼 각 관은 업무를 숙지하여 누락되는 사항이 없도록 사전 숙지하기 바라며,

○ 훈련기간중 안전관리책임자는 각 팀별 팀장이며 부재시 차선임자로 지정하고,

○ 각 팀별로 붙임서식에 의거 건명별 결과보고서를 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다(제출일시 : 2016. 11. 22).

붙임  1. 비상소화장치 설치 운용실태 집계표 1부.

2 비상소화장치 설치 운영실태 조사서 1부.

3 비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획(국민안전처/참고용) 1부.

4 소방용품 합격표시 확인 방법(참고용) 1부.

5 송파소방서 비상소화장치 현황(참고용).

6. 비소함훈련 결과보고서 1부.

7. 의소대원참석 출석부 1부.

8. 비소함 관리카드(*.zip) 3부.  끝.

★담당자	조승래		진압2팀장	허경인		119안전센터장	11/11 代허경인
협조자
시행	가락119안전센터-6436	(		)	접수		(		)
우	05699	서울특별시 송파구 양재대로 932 (가락동)	/
전화	02-409-0045	/전송	406-1084	/	chosl1451@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)