	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	관악소방서 고장 소방용수시설 보수요청

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-6225(2016.11.11.)『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련하여, 우리서 일제점검 기간동안 발생한 고장 소화전에 대한 보수를 요청하니 조속히 처리해주시기 바랍니다.

가. 신규 보수요청대상 : 지하식 공소 06-08 등 13개소 [붙임참조]

나. 총 보수의뢰 수량 : 73개소

3. 협조사항

가. 수도사업소는 고장대상 소화전에 대해 보수 조치해주시고,

나. 특히 동절기 동파 방지를 위해 소화전 누수대상은 긴급 조치를 요청하며, 조치 후 즉시 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

붙 임  고장발생 소화전 사진(공소862호) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	전결 11/11 임영진
협조자
시행	재난관리과-7593	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	부분공개(5)