	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 동절기 비상소화장치 일제점검 조사계획 보고

1. 관련문서

가. 국민안전처 방호조사과-7025(2016.10.18.)호 『비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획 통보』

나. 재난대응과-23014(2016.11.7.)호 『2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림』

다. 재난관리과-8798(2016.11.09.)호 『2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림』

2. 2016년 국정감사 지적사항에 대한 후속조치 이행과 관련하여 관내 비상소화장치 일제점검 조사 계획을 다음과 같이 수립 시행코자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 11. 11.(금) ~ 11. 24.(목)

※ 본부 대응전략팀 소방서 표본조사 예정

나. 조사대상 : 관내 비상소화장치 12개소

연번	비상소화장치(관리번호)	담당자	팀별	비 고
1	9호, 16호, 17호, 18호, 19호	사. 윤희성	1팀	11월 팀별 관리대상
2	13호, 14호, 15호, 20호	장. 이상선	2팀
3	10호, 11호, 12호	사. 이상우	3팀

다. 조사항목 : 비상소화장치 관리운영 실태 전반

〇 비상소화장치(2016년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

▶ 비상소화장치의 형태, 크기, 소화전의 방수압력, 가압펌프 설치여부 등

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태 등

▶ 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함 등

3. 행정사항 : 각 팀별 조사 대상을 취합하여 붙임서식에 따라 재난관리과 보고

가. 결과보고 : 2016. 11. 24.(목)한

나. 제출서식

〇 비상소화장치 설치 운영실태 집계표

〇 비상소화장치 설치 운영실태 조사서

붙임  1. 79. 비상소화장치 운영실태 일제조사 실시 계획 1부.

2. 비상소화장치 설치 운영실태 집계표 및 조사서 각 1부.

3. 소방용품 합격표시 확인 방법 1부.  끝.

★담당자	이상선		2팀장	한충호		119안전센터장	11/11 代한충호
협조자
시행	영동119안전센터-7737	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 도산대로 320	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	517-5119	/전송	02)5420119	/		/	대시민공개