출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		11/11 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 11. 11 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 11. 11
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.11.11. 09:30~15:30
건 명	출장결과보고서( 시흥4동 806,번지 밸브점검 )
내용	▶ 시흥4동 806 번지 밸브점검 - 시흥4동 806-1 200/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 812-21 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 806-15 100/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 806-31 100/80mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 806-25 소화전 퇴수작업(40분)
비 고