출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	11/11 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 11
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 11(금) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2016.11.11.이인형,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 수질자동측정기 이설 - 대상 : 월계배수지 유출부 - 내용 : 측정기 지상으로 이설완료 2. 배수지 수질검사 - 대상 : 측정기 미설치 배수지 4개소(우이배수지등) - 내용 : 잔류염소값 측정 3. 옥내배관 교체공사에 따른 수질검사 - 대상 : 강북구 수유동 연립주택등 3개소 - 내용 : 배관교체후 수질검사
비 고