문서번호	정수시설과-4674
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
한원일		김희수	11/11 남효돈
협 조
	주무관			나필수

2016. 10월 전기설비 월간점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 11월

암사아리수정수센터

2016년 10월 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 전기안전관리 계획에 의거 2016. 10월 전기설비 월간 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 대    상 : 154KV수전설비, 1․2 정수장 및 고도정수처리 전기설비

2. 점검기간 : 2016. 10.1 ~ 2016.10.31

3. 점 검 자 : 나필수외 3명( 한원일, 심대식, 권종명)

4. 전기설비 월간(10월)점검 결과 요약보고

설비명	점검내용	판정
GIS설비 (붙임문서)	- SF6 가스 누기점검	이상없음
주 변압기 (붙임문서)	- 누유 및 소음 등 점검 - 계기, 계전기 상태, 호흡기 등 - 가동상태, 전압, 전류, 역률 등	“
주 전기실	특고압수전반 고압수전반 및 고압배전반	“
1~2송수장	- 고압모타, 고압케이블,수배전반 및 기동반	“
1~2취수장	- 고압모타, 고압케이블,수배전반 및 기동반	“
1~2여과지	- 고압케이블,수배전반	“
1~2오니동	- 고압케이블,수배전반	“
고도정수시설	- 고압모타, 고압케이블,수배전반 및 기동반	“
비고	○ 특이사항없음

붙임 : 1) 10월 전기설비 월간점검표 1부.

2) 주 변압기 점검표 1부.

3) GIS설비 점검표 1부.

4) 154KV 수전선로 점검표 1부.

5) 전기설비 주간 온도점검표 1부 .끝