	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 고장발생보고

1. 길동119안전센터-4781(2016.10.10.)호“2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획수정보고(자체)”와 관련 입니다

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리중인 소방용수시설중 하반기 일제조사 기간중 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	관리번호	식 별	고장내용	사용가능 여부	담당자
1	4103호	지상식	제수변 스핀들 고장	불가	소방장 김종은
2	153호	지하식	소화전 스핀들 고장	불가	소방장 김종은
3	2805호	지상식	소화전 스핀들 고장	불가	소방장 박종범
4	2772호	지상식	소화전 스핀들 고착(움직이지않음)	불가	소방사 김이주

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서 1부.

2. 고장 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	김이주		3팀장	송찬호		119안전센터장	11/11 배영우
협조자
시행	길동119안전센터-5306	(		)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215	/
전화	02-486-1727	/전송	02-486-1727	/	kimleejoo@seoul.go.kr	/	대시민공개