문서번호	녹지관리과-5264
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장
홍승진	11/11 문경재

반포·잠실한강공원 내 음수대 수리계획

녹지관리과

반포·잠실한강공원 내 음수대 수리계획

반포, 잠실 한강공원 내 수리를 요하는 음수대 및 제수변이 있어 현장 확인 후 조치계획을 보고드립니다.

□ 수리대상 음수대 현황

잠실대교

초생마루

녹지대 누수 유출

번호	위치도	현장사진	고장원인 및 수리방안
1	반포대교		- 누수원인 : 음수대 제수변 내 배관부식으로 접합부위 누수발생 - 수리방안 : 제수변 옆 굴착 후 배관 재설치
	- 위치 : 반포한강공원 초생마루 옆 (05-204-05)	- 현황 : 제수변 내 누수 발생으로 누수된 물이 인근 잔디밭 과 자전거도로로 유출됨
2			- 고장원인 : 콘크리트 노후화로인한 부식 - 수리방안 : 콘크리트 재타설-> 화강판석 붙임-> 앵커재시공
	- 위치 : 잠실한강공원 물고기길 생태교실 앞 (02-204-01)	- 현황 : 콘크리트와 화강석과 분리 및 음수대 앵커시공부분 흔들림 현상 발생

□ 보수계획

◯ 보수방법 : 전문업체 의뢰(안내센터 시공불가)

◯ 보수내용 : 배관작업, 콘크리트타설, 앵커시공 등

◯ 소요예산 : 3,000천원

◯ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원 이용시설 보수·정비, 시설비.  끝.