문서번호	정수과-25
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	03/14 代윤현진
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 03.

구의아리수정수센터

(운 영 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
02/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								8,204			9,765
1				0	0	69	69	8,135	0	749	9,016
2				0	0	63	63	8,072	0	502	8,514
3				0	0	60	60	8,012	0	190	8,324
4				0	0	69	69	7,943	0	0	8,324
5		9,000	9,000	0	0	69	69	7,874	0	0	8,324
6				0	0	60	60	7,814	0	0	8,324
7				0	0	60	60	7,754	0	0	8,324
8				0	0	58	58	7,696	0	0	8,324
9				0	0	66	66	7,630	0	0	8,324
10				0	0	57	57	7,573	0	0	8,324
11		9,000	9,000	0	0	56	56	7,517	0	0	8,324
12				0	0	61	61	7,456	0	0	8,324
13				0	0	61	61	7,395	0	0	8,324
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	18,000	18,000		0	809	809		0	1,441
소 계	0	18,000	18,000	0	3,101	3,347	6,448		55,000	58,324
총 계	0	36,000	36,000	0	3,101	4,156	7,257	0	55,000	59,765

끝.