	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고****************

1. 민원접수-5977,5978(2016.11.10) “소방공사 감리결과보고(통보)서”,“소방시설공사 완공검사 신청서”와 관련입니다.

2. **************건물 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 위  치 : *************

나. 건축주 : ***

다. 규  모 : 철근콘크리트조, 지하3층/지상11층, 연면적 2,856.59㎡, 1개동

라. 용  도 : 숙박시설(관광호텔)

마. 구  분 : 신축

바. 소방시설

○ 소화설비 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비

○ 경보설비 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비

○ 피난설비 : 유도등설비,피난기구,인멸구조기구,비상조명등설비,휴대용비상조명등

○ 소화활동설비 : 연결송수관설비,비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ******************

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	***	******************** ***************	**** *********	***	***
감 리 업 체	********	****************** **************	**** ********	******	***

3. 확인결과: 완비

4. 확인자의견

가. ***************건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가 하다고 사료됩니다.  끝.

★담당자	김영철		예방팀장	김승기		예방과장	11/11 김대선
협조자
시행	예방과-23399	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)