서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림

1. 관련근거

◯ 국민안전처 방호조사과-7025(2016.10.18.)호 “비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획 통보”

◯ 재난대응과-23014(2016.11.07.) “2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림”

2. 동절기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 ‘16년 국정감사 지적사항에 대한 후속조치 이행과 관련, 비상소화장치 설치에 대한 기준마련을 위한 기초자료 조사 계획을 다음과 같이 알리오니, 현장대응단 및 각119안전센터는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

▢ 소방용수시설(비상소화장치 등) 일제점검 조사

가. 조사기간 : 2016. 11. 11(금) ~ 11. 23.(수)

※ 본부 대응전략팀 소방서 표본조사

나. 조사대상 : 소방용수시설 1,873개소 및 비상소화장치 85개소

다. 조사항목 : 소방용수시설 및 비상소화장치 관리운영 실태 전반

1) 소방용수시설(동절기 대비 소방용수시설 일제정밀․점검 사항 확인)

- 소방용수시설 고장현황 및 정상 출수 등 사용 가능여부

- 소바용수 보조시설(표지판, 보호틀 등)의 적정 설치여부 등

2) 비상소화장치(‘16년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

‣ 비상소화장치의 형태, 크기, 소화전의 방수압력, 가압펌프 설치여부 등

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태 등

‣ 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함 등

라. 결과제출[2016. 11.23.(수)한]

1) 소방용수시설 일제 정비․점검 결과(붙임 1, 2)

↳ 각 부서 소방용수시설 일제조사 결과를 토대로 대응총괄팀에서 작성

2) 비상소화장치 설치 운용실태 집계표(붙임 3)

3) 비상소화장치 설치 운영실태 조사서(붙임 4)

↳ 붙임 3·4 현장대응단 및 안전센터 작성

3. 행정사항 : 해당 부서에서는 붙임3,4서식을 작성하여 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

2. 2016년 동절기 소방용수시설 일제조사 결과서 1부.

3. 비상소화장치 설치 운용실태 집계표 1부.

4. 비상소화장치 설치 운영실태 조사서 1부.

5. 소방용품 합격표시 확인 방법(참고용) 1부.

6. 비상소화장치 현황(중랑) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	고효배		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	11/11 代부창용
협조자
시행	재난관리과-7479	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개