	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 결과보고

1. 관련근거

가. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 예방과-20437(2016.6.27.)호 『소방시설 완공검사증명서 교부대상 통보(시달)[수서동 537일원 세곡2보금자리주택지구내 A-2BL,세곡2보금자리주택지구내 A-2BL 공동주택,신축]』

다. 재난관리과-8304(2016.10.26.)호 『상수도소화용수설비(사설소화전) 설치에 따른 현장확인 및 용수번호 지정 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서는 상수도소화용수설비(사설소화전)에 대한 현장확인 및 용수번호 지정에 따른 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 대     상 : 지상식 소화전 913호(사설)

나. 결     과 : 양호

붙임 : 상수도소화용수설비(사설소화전) 용수번호 지정현황 결과 1부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	이상희		진압1팀장	백선열		119안전센터장	11/13 박성근
협조자
시행	수서119안전센터-6982	(		)	접수		(		)
우	06054	강남구 광평로31길 6 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	fireman2006@seoul.go.kr	/	대시민공개