	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	북아현1-2구역 재정비촉진구역 소화전이설공사 완료에 따른 현지 확인(검사) 결과보고(수정)

1. 재난관리과-7935(2016.10.09.)호『북아현1-2구역 재정비촉진구역 소화전이설공사 완료에 따른 현지확인(검사) 지시』와 관련입니다.

2.  위와 관련 미근119안전센터 관내 이설 완료 대상에 대하여 현지확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 확인대상 : 5개소(지하식 5개소)

연번	용수번호	형식	주소	비고
1	4128	지하식	북아현동 1-1666	정상
2	4276	지하식	북아현동 1-1667	정상
3	4457	지하식	북아현동 217-22	정상
4	4143	지하식	미근동 21-1	정상
5	4122	지하식	북아현동215-1	정상

붙임  1. 소방용수 기록카드(미근) 1부

2. 현지 확인검사 복명서(미근) 1부.  끝.

	미근119안전센터장
담당자	유승종		2팀장	여문수		119안전센터장	11/11 김영훈
협조자
시행	미근119안전센터-4981	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 통일로 113 (미근동165번지) 미근119안전센터	/
전화	02-312-2119	/전송	02-312-2119	/	klkbo@seoul.go.kr	/	대시민공개