함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016년도 현장대응단 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-6758(2016. 9. 29.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

나. 현장대응단-7648(2016. 10. 06.)호『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 수립』.

2. 현장대응단 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2016.10.10(월) ~ 10.26(수) / 기간 중 9일

나. 대  상

소방용수시설
계	소화전	저수조	급수탑	비소
867	820	11	1	35

다. 조 사 자 : 현장대응단 진압대[구급대 및 사고자 제외]

라. 조사결과 : 붙임참조

붙임  1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부(엑셀) 1부.

2-1. 주차구획선 내 소화전 설치여부(한글) 1부.

3. 표찰 발견 보고(현장대응단) 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 보고서(현장대응단) 4부(5부 기보고).

5. 소방용수시설 고장수리 양호 변경(현장대응단) 7부.  끝.

	현장대응단장
담당자	정승현		진압2대장	代양도영		지휘2팀장	정상천		현장대응단장	11/11 최규태
협조자
시행	현장대응단-8705	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	21663@seoul.go.kr	/	대시민공개