투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		동부도로사업소
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	대치1빗물펌프장 신설공사 관련 협의자료 검토의견 통보

1. 도로보수과-9300호(‘16.10.10.) 및 강남구청 치수과-26752호(‘16.11.8.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 구에서 시행하는 「대치1빗물펌프장 신설공사(장기계속)」 협의의견 조치결과에 대하여 아래와 같이 회시하오니 조치결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 아스팔트 포장면 토피 부족에 대하여 ‘서울시 건설기술심의위원’ 및 서울시 품질시험소(도로포장연구센터)의 자문을 득하여 포장 계획을 수립후 제출.

2) 하수박스 측면부의 주변 포장균열 및 침하방지 품질관리 등 안전관리 시공계획서 제출.  끝.

							서울특별시 동부도로사업소장
주무관							이문희			주무관					송광석					도로보수과장					11/14 김환겸
협조자
시행			도로보수과-10712									(						)		접수											(						)
우	06332					서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2040-0352						/전송			02-2040-0307					/	twodoor@seoul.go.kr												/	대시민공개