투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	건조시설 2014년 2차 예방정비 승인

1. 중랑사업소 - 96927(2014.03.14.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 보일러 응축수 공급펌프(A호) 수리 승인

나. 승인요청 내용

1) 목 적 : 슬러지 건조시설에 대한 사전 예방정비 작업을 실시하여 처리시설 적정 운영에 만전을 기하고자 함.

2) 추진일정 : 2014. 03. 13(목) 06:00~18:00

3) 예방정비 내용                                    (단위 : 원, 부가세포함)

No	작업내용	소요예산	시공사
1	건조기 A기 모터 베이스 볼트/너트, V-Belt 교체	758,000	협력업체
2	건조기 A, B기 감속기 오일 교체	2,803,000	〃
3	건조기 A기 감속기 오일라인 정비/교체	184,000	〃
4	건조기 A, B기 응축수 라인 사이트 글라스 가스켓 교체	482,000	〃
5	건조기 C기 스팀 공급라인 개선	196,000	〃
6	배출 컨베이어 B기 걸림망 점검구 교체	397,000	〃
7	상향 컨베이어 A, B기 부품교체 및 정비	4,502,000	〃
8	컨베이어류 케이스 누설부위 용접보강(6개소)	561,000	〃
9	슬러지 공급펌프 A기 체인 커플링 세트 교체	269,000	〃
10	보일러 1호기 압입송풍기 커플링 세트 교체	920,000	〃
11	건조기 후단(B기☞콘덴서 상부) 통행로 설치	1,634,000	〃
12	벙커 상부 맨홀 개선	614,000	〃
13	건조기 A, B기 상부 압력계 배관 수정 설치	717,000	〃
14	콘덴서 상, 하부 탱크정비 및 청소	1,058,000	〃
15	폐열회수장치 정비 및 청소	2,370,000	〃
합 계 (고재 처리비 포함)		17,398,000
16	컨베이어류 구동·이송 체인 장력 점검 및 조절	-	자체작업
17	슬러지브레이커 A, B, C기 안전커버 정비	-	〃
18	슬러지브레이커, 버켓엘레베이터 내부 퇴적물 청소	-	〃

4) 소요예산 및 추진방법

□ 소요예산 : 17,398,000원.(부가세포함)

□ 추진방법 : 건조시설 2014년 2차 예방정비는 소액으로서, 긴급이 요구됨에                                   따라 전문 기술을 보유하고 있는 업체와 전자수의 시담으로 시행하고자 함

다. 승인여부 : 승인. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	03/14 代하병문
협조자
시행	슬러지재활용과-56	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)