함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(도시디자인과장)
(경유)
제목	현수막게시대 이전 설치따른 협의회신(도봉동 637-55)

1. 도시디자인과-3142(2014.3.12)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 도봉구 도봉동 637-55 현수막게시대 이전에 따른 지하매설물 유무 및 검토의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 검 토 의 견 -

연 번	위 치	지하매설물 유무	검 토 의 견	비고
1	도봉동 637-55	지하매설물 있음	상수도시설물 확인(인력굴착) 및 보호에 만전을 기하고, 상수도시설물과 타시설물의 이격거리(구경 700mm미만 30cm, 구경700mm이상 50cm이상)을 반드시 유지하고, 종방향 상수관로 직상단에 타시설물 설치를 불가함

붙 임 : 위치도 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	윤승구		급수운영과장	전결 03/14 김수영
협조자	주무관	유승효
시행	급수운영과-5862	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 377	/
전화	02-3146-3345	/전송	02-3146-3389	/	yseong9@seoul.go.kr	/	대시민공개