	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	청원경찰 대기실 전기판넬 온도조절기 고장보고

1. 서울종합방재센터 청원경찰 대기실에서 사용하고 있는 전기판넬

온도조절기 2개의 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명	도입일자	고장내역	고장발생일
절전형 자동온도조절기 모델명: TY-3K	2005.05.01	‧ 온도조절기능 노후화 고장 ‧ 전원스위치에서 스파크발생. 2개모두 교체해야함.	2016.11.8.

나. 고장원인 : 잦은 사용으로 인한 노후화

다. 제품상태 : 해당 부품 교체 및 수리 후 사용 가능

라. 조치의견 : 전기판넬 수리업체 시장조사 후 부품 교체 및 수리 의뢰.  끝.

청원경찰	박래화		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	11/14 김의한
협조자	담당자	강선혁
시행	자원관리과-14875	(		)	접수		(		)
우			/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개