함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	송파구청장(환경과장)
(경유)
제목	유출지하수계량기 유.무확인 및 불회교체 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016. 11월납기 정례검침 중 아래 수용가의 지하수계량기 회전불량과 유출지하수계량기 파손되어 있어 확인 하여 처리 결과를 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 지하수 설치 현황

연번	주 소	성 명	업 종	내역	비 고
1	송파구 장지동393 (금호건설)	금호건설(주)	03	지하수	지하수계량기 회전불량으로 4회 인정
2	송파구 장지동896 (대우건설)	대우건설(주)	03	유출지하수	파손, 송파구청 기통보 사항.

끝.

	강동수도사업소장
주무관	김창완		요금관리팀장	백형기		요금과장	11/14 백대현
협조자
시행	요금과-24498	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	3146 - 5106	/전송	3146-5139	/	kimcw80@seoul.go.kr	/	부분공개(6)