서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장)
(경유)
제목	협의 회신(하남선 1-1공구 건설공사 구간 차집관로 저촉 관련)

1. 도시철도토목부-13955호(2016.11.8.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인 하남선 1-1공구 건설공사 구간 차집관로 저촉 관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 공사 시행에 따른 기존 차집관로 이설이 불가피할 경우, 기존 관로 보호 등 안전 확보 및 최대한 예각으로 시행하여 하수 흐름이 원활하도록 조치하고, 하수가 하천으로 누출되지 않도록 철저한 사전 조치 필요

나. 관로 이설로 인한 기존 차집관로 내부에 상류측 토사 등 이물질 퇴적 상태를 수시로 확인하여 토사 등 퇴적으로 인한 통수단면 축소시 즉시 준설 조치

다. 공사 중 이설 차집관로 등 주변 관로 이상유무 수시 점검 및 유지관리 시행(토사 퇴적 및 하수 흐름상태 확인 등)

라. 차집관로 이설 및 접합 등 중요 공정 시행시 사전에 우리시 및 ㈜탄천환경에서 입회할 수 있도록 협의

마. 부단수 공법은 하수 흐름에 지장 및 상류 토사 퇴적 등이 예상되므로, 본 공사 완료 후 차집관로를 원상복구 및 상류 측 토사 퇴적시 준설을 시행해 주시고, 공사 완료 후 서울시 및 ㈜탄천환경과 시설물 인계인수 절차 이행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	11/14 이철해
협조자
시행	물재생시설과-16087	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개