시 행	시설관리과-31757
보존기간	년
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
접수번호

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	배형진	代배용우	전결 11/14 최명익

보   고   서

수 신 자	내부결재
제 목	기전시설물 점검결과 및 조치계획 보고(아차산소배수지)

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 아차산소배수지

❍ 점검일자 : 2016. 11. 14.

❍ 점 검 자 : 전기운영주사 홍현민, 공업주사보 강정복

❍ 점검내용 : 기전시설물 점검

□ 점검결과 및 조치계획

❍ 항 출입구 미사용 케이블 노출로 안전사고 예방 및 환경정비를 위해 철거

□ 점검사진

아차산소배수지 항 출입구 미사용 케이블

□ 조치방법

❍ 2016년 전기설비 보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 조치 후 정산처리코자 함

※ 연간단가 신규 품목 및 물량 증감에 대하여는 추후 설계변경 후 정산 처리.  끝.