출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		11/14 代이경희
협 조
	주무관			代류태현

	명에 의하여 2016. 11. 14 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 11. 14
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.11.14. 09:30~15:30
건 명	출장결과보고서( 시흥4동 801,번지 밸브점검 )
내용	▶ 시흥4동 801,번지 밸브점검 - 시흥4동 801-3 200/100mm 분기밸브 점검 - 시흥4동 805-1 100mm 중간밸브 점검 - 시흥4동 804-31 200/100mm 분기밸브 점검 - 시흥4동 805-9 100/80mm 분기밸브 점검 - 시흥4동 805-53 200mm 중간밸브 점검
비 고