문서번호	기전과-5942
결재일자	2016.11.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김용문		11/14 유재옥
협조

·

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토 보고

〔동작구 여의대방로 2016년 생활권 도로다이어트 교통신호기 설치공사(신호)〕

2016. 11

남부도로사업소

(기전과)

·

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토 보고

〔동작구 여의대방로 2016년 생활권 도로다이어트 교통신호기 설치공사(신호)〕

동작구 여의대방로 44길46 일원 2016년 생활권 도로다이어트 교통신호기 설치 원인자공사 승인 요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

동작구 교통행정과-06928(2016.11.08) 및 서울경찰청 교통관리과–10084(2016.4.18)호와

관련임.

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 동작구 여의대방로 2016년 생활권 도로다이어트 신호기 설치공사(신호)

2. 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2016.12.31.

3. 공사장소 : 동작구 여의대방로 44길 46 일원

4. 원 인 자 : 동작구청장(교통행정과)

5. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
교통신호기	㈜드래픽스	㈜트래픽스	㈜태흥전력	신호기 설치 – 1식

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토내용
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조 (부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계 - 계약서 첨부	적정
신호기	설계	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자 (공사비 추정가격 3억미만 실적제한 폐지, 공사비 55,528천원)	적정
	시공	전기공사업 등록 업체 (실적제한 없음)	적정

Ⅳ		조치의견

위 내용을 검토한 결과 적정하여 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

3. 차량 및 보행지주, 금구 이설, 신설시 디자인지주(색상 SC-2112, 색채값 NSC S      7502-Y)로 사용(용융은 검토 후 사용)

4. 잔여표시기는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설

5. 시각장애인용 음향신호기 미설치된 횡단보도에는 신설 설치

- 조경시설 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에 시각장애인의 접근이 용이토록 설치

6. 교통신호기관로(케이블)는 지중화(매설) 공사가 원칙(불가시 감리실정보고서 제출)

7. 신설되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조년월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공 전 3개월 이내 제품 설치

8.  원인자부담공사 승인시 제출된 도면이나 물량변경 및 승인사항 변경시에는 감리    실정보고서를 우리사업소에 제출.

붙임 : 승인요청 서류 1부.  끝.