문서번호	급수운영과-28587
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	11/14 오기석
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년11월11일

작업일

2016. 11. 11(금)

기간제 근로자

장  소

ㅇ용마33(N06)

***************

사 업 내 용

○ 출근현황(11월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	8	1	9
***	8	1	9
***	8	1	9
***	8	1	9

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	54	1	55	완료
취약관로(8개소)	53	0	53	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	3	0	3	완료

- 용마33: 장안동92-46~92-85(No6) 배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 아차산07(No1,2)

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	동대문구,광진구	4,426	km	16	km	4,442	km

첨부 : 용마33(No4,5)물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 1부. 끝.