문서번호	환경보전과-817
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	03/14 신시섭
협 조

수돗물 유량계실 이설에 따른

용수사용량 및 사용요금 산정보고

2014. 3

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

수돗물 유량계실 이설에 따른

용수사용량 및 사용요금 산정보고

월드컵 대교건설로 월드컵공원내 수돗물 유량계실 이설공사 중에 발생한 용수사용량 및 사용요금에 대하여 아래와 같이 보고 드림

이설공사 기간 : 2014. 2. 26(수) ~ 3. 12(수)

공사업체 : 삼성물산(주)

사용량 및 금액

사용량 : 5,151㎥

사용금액 : \1,0120,160원

용수사용량 산정방법

작업시작전 적산지침과 작업완료 후 유량계 적산지침 차이를 산정

용수사용량

2월 26일 10:00 유량계 지침 (A)	3월 12일 15:00 유량계 지침 (B)	용수사용량 (C=B-A)
720,074	725,225	5,151㎥

※ 유량계실 이설공사(2014.2.26.일 10:00)로 단수 실시.

검침사진

유량계실 이설공사 일정

2014. 02. 26. 10:00 : 유량계실 이설작업 시작

2014. 02. 26. 10:00 : 유량계 검침(유량계 및 시간계 적산지침)

2014. 03. 12. 13:00 : 유량계 이설 완료

2014. 03. 12. 15:00 : 유량계 검교정 완료

2014. 03. 12. 15:00 : 유량계 봉인

2014. 03. 31.       : 3월분 산정 시 요금반영

유량계 이설 공사기간 요금 산정 내역

⇒ 요금(1,012,160원) = 수도요금 (574,330원) + 물이용부담금 (437,830원)

수도사용 금액

이 설 기 간 용수 사용량 (A)	요 금 단 가 (B)	사 용 요 금 (C = A*B)	수도요금 감면 (D = 50%)	단수조정 (E)	수 도 요 금 납 부 액 F = (C-D-E)
5,151㎥	223원/㎥	1,148,673원	574,336	7원	574,330원

물이용 부담금

이 설 기 간 용수 사용량(A)	물이용 부담금 단가(B)	물이용 부담금 (C = A*B)	물이용부담금 감 면 (D = 50%)	단수조정(E)	물이용 부담금 납 부 액 F = (C-D-E)
5,151㎥	170원/㎥	875,670원	437,835	5원	437,830원

행정사항

난지연못 수돗물 유량계실 이설공사 중에 발생한 수돗물 용수사용량에 대하여 공사업체(삼성물산)에 납부고지서 발급 및 세외수입 조치.  끝.