문서번호	기전과-14837
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	11/14 代한영호
협조

도로기전시설물 연간단가 8차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

강서도로사업소

기전과

도로기전시설물 연간단가 8차 작업지시 계획 보고

우리사업소 관할 시설물(기전시설물)에 대한 현장민원 및 노후 가로등 등기구 LED교체에 대한 조치계획 보고입니다.

Ⅰ		내 용

○ 남부순환로 구로I/C 칠성아파트 ~ 한일유앤아이아파트 보행길 어두워 보행에 불편하다는 민원

○ 개화지하차도 가로등 LED교체 16등

○ 공항지하차도 가로등 LED교체 10등

○ 화곡고가차고 가로등 LED교체 13등

○ 주내배선교체 25개소

�

Ⅱ		현장확인 및 조치계획

○ 현장확인 및 조치계획

- 남부순환로 칠성아파트 ~ 한일유앤아이아파트 방향 보도가 어두워 보행에 불편하다는 민원 사항으로 우리사업소 구로IC1-1-15번 가로등에 보행등을 설치하여 보행에 지장이없도록 조치 하고자 함

- 개화지하차도, 공항지하차도, 화고고가차도 가로등 점검결과 등기구가 장기사용으로 부식되어 등기구를 LED로 교체하여 차량통행에 지장이없도록 하고자함

- LED교체수량 총39등(개화지하차도 16등, 공항지하차도 10등, 화곡고가 13등)

- LED교체에 따른 가로등 주내배선교체 25개소

○ 작업방법 : 우리사업소 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)업체에 작업

지시하여 작업진행

��

Ⅲ		행정사항

○ 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 작업지시.    끝.