서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	효성요양병원 등 3개소 대표자 귀하
(경유)
제목	요양병원 스프링클러소화설비 등 소방시설 소급적용 안내

1. 평소 소방행정발전 및 화재예방에 적극 협조해 주신데 대하여 감사드리며, 귀 병원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령이 2015.7.1.字로 개정되었습니다. 개정안의 주요내용은 먼저 신규로 설치되는 요양병원은 면적에 관계없이 스프링클러 또는 간이스프링클러, 자동화재탐지설비,자동화재속보설비 등 소방시설 설치가 의무화 되고,

3. 개정된 법령에 따라 기존 운영 중인 정신병원과 의료재활시설을 제외한 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러 설비 또는 간이 스프링클러 설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비를  의무적으로  설치해야 합니다.

4. 요양병원 특성상 이용자 대부분이 거동이 불편해 화재 시 다수의 인명피해가 발생할 우려가 있어 소방시설 조기 설치에 적극 동참해주시기 바라며, 기타 궁금사항은 강북소방서 예방과 예방팀(6946-0182)으로 문의주시면 친절히 답변드리겠습니다.

	강북소방서장
담당자	한소영		검사지도팀장	이호영		예방과장	11/14 代강인식
협조자
시행	예방과-13265	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02)6946-0191	/전송	02)6946-0183	/	atatic@seoul.go.kr	/	대시민공개