	강남소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	구조장비(화학작용제 분석기) 고장발생 보고

1. 소방행정과-401(2016.1.8.)호『2016년 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

2. 위 호와 관련 현장대응단(구조대)에서 관리 운용중인 화학작용제(생물학) 분석기 고장 발생하여 수리불가 판정 받은 장비를 불용하고자 아래와 같이 보고 합니다.

○ 고장내역

장비명	고장내용	고장발생 날짜	지급일자	비 고
화학작용제 (생물학) 분석기	가디언 리더기 불량으로 인한 장비사용 불능 ( 내용년수 경과로 인한 부품 단종으로 수리불가 )	2016.11.02	2005.2.15	- 2005년 2월에 배정 된 장비로 장비내용년수 10년을 초과하였으며, 장비 작동 상태 점검 중 기능 고장 확인한 바 자체수리 불가. - 동일업체 수리요청 하였으나 중요 부품 단종으로 인한 수리불가 판정 받음.

붙임 : 화학물질분석기 수리의뢰 결과-(주)블루 시스템 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	채완석		구조3대장	이용진		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	11/14 김길중
협조자
시행	현장대응단-11792	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629번지 강남소방서 현장대응단 구조대	/
전화	02-552-6491	/전송	02-538-1195	/	19476@seoul.go.kr	/	부분공개(6)