	서대문소방서
수신	북아현1-2재정비촉진구역주택재개발정비사업조합(03758 서울특별시 서대문구 신촌로 275 3층)
(경유)
제목	북아현1-2구역 재정비촉진구역 소방용수시설 이설 완료에 따른 현지확인 결과 알림

1. 북아현 1-2–163호(2016.11.07.)『북아현1-2재정비촉진구역 내 소방용수시설 이설완료의 건』와 관련입니다.

2. 북아현1-2구역 내 소방용수시설의 이설공사완료 대상에 대하여 현지확인한 바 이상없음을 다음과 같이 알립니다.

가. 검수기간 : 2016. 11. 08. ~ 2016. 11. 11.

나. 검수대상 : 5개소

연번	대상	형식	검수결과
1	북아현동 1-1666	지하식	이상없음
2	북아현동 1-1667	지하식	이상없음
3	북아현동 217-22	지하식	이상없음
4	미근동 21-1	지하식	이상없음
5	북아현동 215-1	지하식	이상없음

끝.

	서대문소방서장
담당자	이고운		대응총괄팀장	이문형		재난관리과장	11/14 김종린
협조자
시행	재난관리과-8054	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개