길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-23290

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	11/14 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	11/07(월)	11/08(화)	11/09(수)	11/10(목)	11/11(금)	11/12(토)	11/13(일)	계
2015년	83,433	94,163	77,501	90,893	88,726	94,444	76,559	605,719
2016년	88,600	95,300	82,100	82,800	84,900	100,600	87,200	621,500
증 ․ 감	5,167	1,137	4,599	-8,093	-3,826	6,156	10,641	15,781

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.31~11.06)	금주 공급(㎥) (11.07~11.13)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
614,700	621,500	6,800	1.11

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :6,800㎥(1.11% 증가)

- `16.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,145,291㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경