문서번호	요금과-34506
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	11/14 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2016. 11. 14

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼9월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	95.68	89.10	99.75	96.55	96.13	94.41	95.09	98.10	97.71
목표대비 증 감	0.18	-1.05	1.75	-0.2	0.84	0.06	-0.29	0.12	1.01

※ 우리사업소 유수율은 홀수 달이 높은 점을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 전년대비 누계(1-9월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.68	89.10	99.75	96.55	96.13	94.41	95.09	98.10	97.71
2015년	95.57	88.93	98.92	96.68	95.51	94.38	95.78	98.35	96.83
증감(%)	0.11	0.17	0.83	-0.13	0.62	0.03	-0.69	-0.25	0.88

○ 당월(9월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.24	87.06	107.15	96.89	94.25	93.79	92.59	96.23	96.62
2015년	94.68	85.87	101.93	94.86	94.64	92.44	94.33	96.18	99.98
증 감	0.56	1.19	5.22	2.03	-0.39	1.35	-1.74	0.05	-3.36

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-8월	773,227	778,916	5,689	0.74	81,830	82,948	1.118	1.36	+0.62
	8 월	103,240	104,875	1,635	1.58	10,974	11,111	137	1.25	-0.33
	9 월	97,774	97,026	-748	-0.76	10,563	10,222	-341	-3.23	-2.47
	10 월	98,071	98,354	283	0.29	10,339	10,460	121	1.17	0.88
조정량	1-8월	739,844	745,653	5,809	0.79	80,625	81,989	1,364	1.69	+0.90
	7 월	98,495	99,723	1,228	1.25	11,375	11,731	356	3.13	+1.88
	8 월	97,854	99,631	1,777	1.82	10,054	10,124	70	0.70	-1.12
	9 월	92,575	92,410	-165	0.17	10,767	10,952	185	1.72	+1.55

3.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 공급량의 안정적인 관리를 위한 지속적인 노력

- 누수량의 최소화를 위한 다각적인 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 단위사업 추진실적 관리

- 평가 항목별 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

첨부 : 중블록별 유수율 현황 1부 끝.