문서번호	정수시설과-8637
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김우승		11/14 이흥수
협 조

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

2016년 토목, 건축 시설물 유지보수공사(연간단가)4차완료보고

2016. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 4차완료보고

우리 정수센터 『2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)』 4차 작업물량에 대하여 공사현장 시공상태 확인점검결과 설계도서와 같이 완료되어 4차작업 검사결과를 다음과 같이 보고함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2016.02.29 ~ 2016.11.30

공사내용 : 콘크리트 균열보수 250m, 벤치플륨관설치 10m, 하수관 설치 10m, 석축보수 99.6㎡ 등

계약업체 : 정윤산업(주) 대표 정우연,오혜옥

계약금액 : 69,227,150원

Ⅱ				4차 작업완료결과

주요공사 현황

연번	공 종	단위	수 량			비 고
			지시물량	완료물량	정산물량
1	중계펌프장옆 측구보수	㎥	5.5	5.5	5.5
2	활성탄흡착지시설물벽면 틈새보수	m	4	4	4

]

주요공종 시공사진

활성탄흡착지 벽체틈새보수완료	중계펌프장 측구보수완료

공사 확인점검 결과

○ 점검대상 : 4차기성 물량

○ 점검일시 : 2016. 11. 14(월)

○ 점검방법 : 공종별 시공상태 전수점검

○ 점검내용

연번	점 검 위 치	공 사 내 용	기성수량	시공 적정성
1	중계펌프장옆 측구보수	단면보수(30mm)	5.5	적 정
2	활성탄흡착지시설물벽면 틈새보수	단면보수(10mm)	4	적 정

○ 입회확인자 : 지방시설서기보 서한빈

○ 점 검 결 과 : 2016년 토목,건축 시설물 유지보수공사 4차 작업물량 시공상태               적정여부 확인결과 설계도서와 같이 시공 완료되었으며, 시공상의 지적사항은 없음.

Ⅲ				처리의견

4차작업 완료공사 물량 및 추가변경물량을 준공 및 기성금 지급

공사현장에 대한 공종별 시공상태 점검결과 시공상태가 양호하다고 판단되어 기성준공 처리하고 제4차 기성금을 지급코자 함.

Ⅳ				행정사항

4차작업 완료분 기성준공검사 실시

붙 임 :  1. 현장점검 사진 1부

2. 토목시설물보수 현황사진 1부

3. 작업완료보고서 1부.  끝.