함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2016년 10월 수질자동감시시스템 통합월보 제출

1. 우리센터 수질자동감시시스템 10월 통합월보를 아래과 같이  제출하오며, 아울러 금년 초 신규 교체한 수질자동감시시스템 서버 및 운영프로그램이 정상 가동될 수 있도록 유지관리업체에 독려 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 가동율 : 80.2%

나. 사  유 : 2016.3월말 노후 서버 및 프로그램(원도우7버전)교체

후 운영프로그램 오류 발생(일보･월보 데이터 일부만 생성)

※ 수질자동측정기는 정상 가동중

붙임: 1. 2016년 10월 수질자동감시시스템 통합월보 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정승경		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	11/14 차윤기
협조자
시행	정수운영과-14513	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5342	/전송	3146-5309	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개