위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 소방시설 설치여부 현장확인 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-2324(2014.2.18.)호“노인요양시설 등 소방안전실태 특정감사 계획 알림”

나. 예방과-3674(2014.3.13.)호“노유자시설 소방시설 설치여부 현장확인 계획보고

2. 노인요양시설 특정감사와 관련, 감사담당관 자료제출 요구에 따라 노유자시설 소방시설 소급적용 조건부 유보 대상에 대한 소방시설 설치 여부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일     자 : 2014. 3. 13.(목)

나. 대     상 : 2개소(아현노인복지센터, 실버홈애린)

다. 확  인 반 : 소방장 지준석

라. 확인내용 : 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 설치여부 확인

마. 확인결과 : 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 추가 설치됨.

대상	아현노인복지센터		실버홈애린		비고
	분말소화기 (투척용)	단독경보형 감지기	분말소화기 (투척용)	단독경보형 감지기
계	12(8)	12	8(4)	12
기존	6(8)	2	6(4)	2
추가	6	10	2	10	- 분말소화기 추가 - 단독경보형감지기 추가

붙임 : 노유자시설 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	지준석		검사지도팀장	김동복		예방과장	03/14 판영길
협조자
시행	예방과-3729	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	potato0804@seoul.go.kr	/	대시민공개