【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(목동)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과–1117(2016.2.25.)호 『2016년 소방용수업무 운영 추진계획』

다. 목동119안전센터-4882(2016.10.24.)호 『2016년 하반기 소방용수시설등 일제조사 변경보고』

2. 위와 관련 우리 119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설 중 지하식 소화전 3개소가 고장 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
소화전	지하식	360064	양천구 목동중앙본로15길 24 (목동 318-272)	배수불량	사용가
소화전	지하식	360072	양천구 목동중앙남로16나길 38-11 (목동324-7)	몸통 스핀들 불량	사용가
소화전	지하식	360038	목동중앙남로14가길 40 (목동318-64)	몸통 스핀들 불량	사용가

붙 임 : 고장 소화전 현지확인 결과표(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	이용희		3팀장	代김남산		119안전센터장	11/15 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-5280	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02)2649-0119	/전송	02)2644-4727	/	taesan5@seoul.go.kr	/	대시민공개