문서번호	급수운영과-21496
결재일자	2016.11.15.
공개여부	부분공개(5)

주무관	급수운영과장				결재
최지영	11/15 전명수
협 조
	주무관		임인택

보고서(노후배관 정비)

명에 의거 동담당 업무추진과 관련하여 관로 정비 대상을 아래와 같이 보고합니다.

노후배관 정비

◦ 위   치 : 송파구 올림픽로 44 아시아공원 일대

◦ 현   황

- 배수관 현황 : 1984(1992에폭시)/CIP/Ф300

◦ 보고내용

- 상기 구간은 풍납동 172번지 외 4개소 배급수관 정비공사 중 2구간 연결선상에 해당되어

구청으로부터 금년도 도로굴착허가를 득한 상태임

- 정비구간은 노후관(CIP, D=300㎜ L=140m)으로 향후 주변일대 배관정비를 위해 공사가 시급한 실정임

- 금년도 배급수관 정비구간(D=300㎜, L=560m)과 기존배관(D=900㎜)를 연결하여 향후 단절관을 정비(D=300㎜, L=380m)하고자 함

◦ 배관도

현장 사진대지	정비구간(CIP D=300㎜ L=140m)

처리의견

◦ 위 구간에 대하여 지역내 맑은물 공급 및 유수율 증대에 만전을 기하고자 계약된 연간단가 업체로 하여금 작업지시하고자 합니다.

- 정비구간 : CIP Ｄ=300㎜, L=140m ⤍ DCIP Ｄ=300㎜, L=140m.  끝.