문서번호	서울특별시공무원수련원-8367
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		곽재덕	11/15 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

수련원LED실내조명등교체계획

-+

2016. 11

서울특별시공무원수련원

수련원LED실내조명등교체계획

수련원에서는 최근 전력수급 여건이 어려워짐에 따라 전력위기 극복을 위하여 공공청사내 조명사용 감축을 통한 수요관리로 선제적 대응 방안을 마련하고, 저탄소 녹색성장 기본법 및 공공부문 온실가스 에너지 목표관리운영, 수련원 에너지 절약추진계획에 따른 기준배출량 대비 2020년까지 온실가스 감축율 30%을 위한 고효율 에너지 기자재(LED)를 객실 화장실내부 간접조명등 교체하여 에너지 목표관리운영에 최선을 다하고자 함.

▣		추진일정

추 진 일 정 : 2016년 11월중

구 매 방 법 : 조달구매(LED실내조명등10W외 1종. 160개))

작 업 방 법 : 조달구매 후 자체작업(시설팀, 공무직)

▣		관련근거

	「저탄소 녹색성장 기본법」 제 42조 및 같은법 시행령 제27조 내지 제28조에 따른「공공부문 온실가스· 에너지 목표관리 운영등에 관한 지침」 제11조(목포설정) ①항 에너지사용합리화 추진에 관한 규정 제11조(고효율 에너지 기자재사용) 공공부문 온실가스 감축목표* 달성을 위해 2015.8.12. 개최된『공공부문 온실가스 감축 향상방안 설명회』발표 (기후변화대응과-12592(2015.8.21.)-(공공부문 온실가스 감축 목표 : 기준배출량 대비 2020까지 30% 감축)

▣		추 진 배 경

「서울시 청사 LED조명100% 추진 협조」 [환경정책과-5017(2016.3.28.)]호

「시 사업소 청사 LED조명 보급률 현행화 협조」 [환경정책과-8956(2016.5.26.)]호

공공부문 온실가스·에너지 목표관리 운영에관한 목표관리 이행(2016년 기준배출량 22% 감축)

공무원수련원 LED조명 현재(2016.11) 교체 비율(42%) 저조

▣		추 진 방 향

객실 화장내부 간접조명 에너지사용합리화 추진을 위한 우수에너지기자재(LED) 교체 실시(160개)

① 현재 설치 현황 :  – 전등기구(T-5 21W*1등용)    ▶ 106개(남쪽객실)

– 전등기구(T-5 14W*1등용)    ▶ 54개(북쪽객실)개

총계 : 160개

② 교체 예정 현황 :  – 전등기구(T-5 LED 14W*1등용) ▶ 106개(남쪽객실)

– 전등기구(T-5 LED 10W*1등용) ▶ 54개(북쪽객실)

총계 : 160개

▣		추진계획

객실 화장내부 간접조명 에너지사용합리화 추진을 위한 우수에너지기자재(LED) 교체 실시(160개)

◘ 현재 우수에너지 기자재(LED) 교체 예정 현황

등기구교체 전.후모습		장 소	기존설치등기구	교체예정(LED)	비고
			수량(개)	수량(개)
기존전등		객실화장실 (남쪽객실)	T-5 (21W*1등용)	T-5 LED (14W*1등용)	간접조명용
			106	106
교체예정전등		객실화장실 (북쪽객실)	T-5 (14W*1등용)	T-5 LED (10W*1등용)	간접조명용
			54	54
교 체 수			160	160

◘ 향후 우수에너지 기자재(LED) 교체 예정 금액

종 류	LED램프종류	LED교체 예정수	조달단가(원)	예상금액(원)	조달수수(원)	비 고
LED실내조명등	T-5 LED (14W*1등용)	106	71,000	7,526,000	57,440	부가세포함 (간접조명용)
LED실내조명등	T-5 LED (10W*1등용)	54	68,000	3,672,000
총합계	2종	160		11,198,000	57,440	11,255,440

▣		행 정 사 항

우수제품(LED) 교체 비용 예선과목

- 예산과목 : 수련원객실및연수프로그램, 일반운영비, 공공운영비(잔여예산 활용)

우수제품(LED) 구매 방법

- 조달청 조달구매(2종)

- 제품 보증 기간 : 물품 검수 후 3년

공무원수련원 LED조명 현재(2015.12) 교체 보급율 비율 확대(42%에서 49% 확대)

※ 첨부 : 1. LED 교체 예정 현황(2종) – 1부.

2. 환경정책과 협조 공문 – 2부.

3. 시사업소 LED조명등 보급률(2015년말기준) – 1부.  끝