결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	권금희	김남희	11/15 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10890

의료기기 수리요구서

의료기기명	규격		취득금액		취득일자		비고
교대부양매트리스	의료용교대부양매트리스, 영원메디칼, AD-II골드매트리스, 에어메트리스		각188,500		①2009.2.27②2009.2.27		구입일련번호 ①1665535 ②1665547
■ 고장명세
품 명		규격		단위	수량	비고
매트 에어샘		의료용교대부양매트리스, 영원메디칼, AD-II골드매트리스, 에어메트리스		개	2
이		하		여	백
1. 교대부양 매트리스 장기사용에 따른 노후화로 매트 에어샘 발생되어 매트리스 사용이 불가하여 매트리스 수리가 필요함.

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  11월  일