소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림

1. 재난대응과-23014(2016.11.07.)호『2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림』와 관련입니다.

2. 동절기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 2016년 국정감사 지적사항에 대한 후속조치 이행과 관련하여 비상소화장치 설치에 대한 기준마련을 위한 기초자료 조사 계획을 다음과 같이 알려드리오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2016. 11. 15.(화) ~ 11. 23.(수)

나. 조사대상 : 비상소화장치 138개소

다. 조사항목 : 비상소화장치 관리운영 실태 전반

○ 비상소화장치(2016년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

- 비상소화장치 형태, 크기, 소화전의 방수압력, 가압펌프 설치여부

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태

- 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함

라. 점검결과 제출기한 : 2016.11.24.(목) 한 / 붙임 1, 2

붙 임   1. 비상소화장치 설치 운용실태 집계표 1부.

2. 비상소화장치 설치 운영실태 조사서 1부.

3. 비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획 1부.

4. 소방용품 합격표시 확인방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	11/15 김지수
협조자
시행	재난관리과-8045	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개