투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 9호선 3단계 시스템분야 책임감리단장
(경유)
제목	한전 잠실전력구 수전선로 시공관련 검토

1. 귀 감리단의 발전과 안전을 기원 합니다

2. 한전 강동지(전력)-993(2016.11.07.)호와 관련 우리시에서 건설중인 지하철 9호선 3단계 전력수급을 위해 시공중인 한전 잠실전력구 수전선로 공사에 대하여 한국전력으로 부터 사전협의 후 시공토록 요청이 있어, 업무지시 하오니 기 제출한 시공계획서에 의거 관리부서와 협의하고 합리적인 시공 검토서를 우리 본부에 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시공계획서상 “C” 구간에 대한 앵글 교체

나. 기존 포설된 한전 전력케이블의 안전대책 등

따로붙임 : 한국전력공사 관련문서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재영		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	11/15 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-12547	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)