함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 수정 통보(현장대응단)

1. 관련근거

○ 재난대응과-6331(2016. 9. 29.)호  “2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ·정비 계획(알림)”

○ 현장대응단-7703(2016.10.28.)호 “2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 수정통보(현장대응단)”

2. 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2016. 10. 17. ~ 11. 1.(기간 중 6일)

나. 점검대상 : 총 474개

※ 소방용수시설(공설) 443 , 비상소화장치 26, 비상소방용수 5

다. 점검인원 : 팀별 5개조[안전관리자 : 각팀 진압대장(차량주임)]

라. 주차구획선 내 및 5M이내 소화전 현황 : 없음

※ 고장용수 총 29개소(하반기 일제조사시 신규 6개소 발생)

붙 임  : 1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식)  1부

2. 노후소화전 목록 및 점검결과(서식) 1부

3. 도색 대상 조사결과보고(서식)  1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	정종관		진압3대장	김영남		지휘1팀장	임동열		현장대응단장	11/15 김시옥
협조자
시행	현장대응단-8191	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/		/	대시민공개