결재	팀장	간호1과장
	곽명순	11/15 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10887

의료기기 수리요구서

의료기기명

규 격

취득금액

구매일자

비 고

(물품 일련번호)

교대압력장치

의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-Ⅱ골드메트리스

188,500원

2009.2.27

1653494

1653499

1653512

1653518

1653521

1653522

1665529

168,900원

2012.9.3

1812770

1812772

1812774

■ 고장명세

품  명

규 격

단 위

수 량

비 고

교대압력장치

의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-Ⅱ골드메트리스

개

10

(수리내역)

- 기계  : 10개

< 고장내용 >

1. 교대압력장치 기계본체가 작동 안되어 수리요청 함.

기계 ON상태에서 매트리스에 공기가 충전안됨

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  11월  14일