	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀(소화전) 정비 완료대상 현장확인 결과 보고(난곡)

1. 재난관리과-7651(2016.11.15.)호『불량맨홀 정비공사 완료대상 현장 확인계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 관내 불량맨홀(소화전) 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가.  확인대상 : 1개소(공소519호)

나.  확인일시 : 2016.11.15.(화)

다. 동    원 : 펌프차 및 탑승인원

라.  확인내용 : 소화전 이상여부 및 뚜껑 주위 도로포장 상태 확인 등

마. 확인결과 : 정비됨 1개소

붙 임   불량맨홀 현장확인 결과 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
★담당자	정재영		진압3팀장	신동섭		119안전센터장	11/15 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-5104	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	jjy7311@seoul.go.kr	/	대시민공개