문서번호	급수운영과-5404
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	03/14 이경로
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 3월 13일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		왕해용		김태환
탐지구역				반포21블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포21		관 로 (다점식,L-로드탐사)		동광로 14길 (방배동 817-20번지)		민원의뢰건으로 다점식 재탐결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 복구 담당자 이첩							100mm관로 누수적출
개포09		관 로 (음청식탐사)		양재천로 199 (도곡동 468-2번지)		강남구청 공원녹지과 양재천 음수대 누수여부 의뢰건 탐지결과 누수 이상없음(25mm관로, 연장 : 50m)							25mm관로
양재07		관 로 (다점식야간탐사)		바우뫼로 9길 37 (우면동 76번지일대)		누수 취약지역 양재07소블록 집중탐지후 누수징후관로 다점식 로거센서 야간측정 설치중(50~200mm관로, 연장 1084m)							200mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.