보   고   서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김효경	代주은선	11/15 김정수

	명에 의하여 2016년 하반기 대형 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 15.
보고자 :*********** 성명 : 김 효 경

제******************************

******

*****************10. 18.

***********************

************ *************************************

********

****************

*********************

**********************

***********************

**************

****** 및 조치사항

연번	건물명(주소)	구분	점검결과	조치사항	비고
1	***** ********************	대형	수도시설관리자교육 미이수	수도시설관리자교육독촉
2	****** ******************	대형	수도시설관리자교육 미이수	수도시설관리자교육독촉
3	********* *******************	대형	저수조위생관리상태 양호	정기적인 점검조치 요청
4	******** ******************	대형	저수조위생관리상태 양호	정기적인 점검조치 요청

***************************************