	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(현장대응단)

1. 현장대응단-8976(2016.10.31.)호 「2016년 11월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고」와 관련입니다.

2. 현장대응단 관내 고장 소방용수시설이 아래와 같이 발생하여 알리니 업무에 참고하시기 바람니다.

○ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고장내역	확인일 (확인자)
1	답십리로69길 99-0 (장안동327-4)	제1843호 (사용가능)	○ 지하식 소하전 제수변 불량	2016.11.12 (김보회)
2	답십리로319 (장안동332-6)	제1251호 (사용가능)	○ 지상식 소하전 제수변 스핀들 불량	2016.11.06 (고보규)

첨 부: 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김형호		지휘3팀장	김종석		현장대응단장	11/15 김영권
협조자	진압3대장	이성석
시행	현장대응단-9547	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/		/	부분공개(6)