	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 하반기 비상소화장치 점검결과 보고(알림)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응 행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리『소방용수시설 및 비상소화장치 유지관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 하반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 보고(알림) 하오니 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2016. 10. 1.(토) ~ 10. 31.(월) - 기간중 3일

나. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 확인점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 (용수담당)

라. 점검방법 : 관할센터 방문일에 대상을 임의로 선정 점검

마. 점검대상 : 30개소

구분	현장대응단	신교	종로	연건	신영	숭인
점검일	2016. 10. 20.	2016. 10. 21.	2016. 10. 20	2016. 10. 14.	2016. 10. 21.	2016. 10. 14.
관리 번호	1-15등 4개소	2-25등 5개소	3-23등 4개소	4-54등 6개소	5-24등 5개소	6-23등 6개소

바. 점검사항

1) 비상소화장치함 손․망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리 상태

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부

사. 점검결과 (불량사항)

1) 신교119안전센터

○ 2-25 : 비상소화장치함 청소 상태 불량(외부)

2) 연건119안전센터

○ 4-54 : 비상소화장치함 청소 상태 불량(외부)

3. 행정사항

가. 현장대응단 지휘팀장 및 각 119안전센터장은 불량사항을 정비하여 그 결과를 2016. 11. 23.(수)한 재난관리과로 보고하고 또한 비상소화장치 관리에 철저를 기하여 유사시 사용할 수 있도록 지속적으로 정비점검에 만전을 기하여 주시기 바라며,

나. 특히 비상소화장치함 표면에 광고 전단지, 스티커 등 이물질로 인하여 시민으로 부터 민원이 발생되는 일이 없도록 조치하기 바람.

붙임  비상소화장치 확인점검 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	이동식		소방서장	11/15 代전영환
협조자
시행	재난관리과-9886	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	31164@seoul.go.kr	/	대시민공개